電 器 安 全 自 主 檢 查 記 錄 表

(附表一)

檢查日期：     年     月     日

一式一聯每月5日前完成檢查呈部門主管，如有異常立即處理並反應相關部門或請修。

一式一聯每月5日前完成檢查呈部門主管，如有異常立即處理並反應相關部門或請修。

| 類別 | 檢 查 項 目 | 結 果 （○ ╳） | 異 常 處 理 情 形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電氣設備 | 1.新增電器設備時有提出電氣(用品)設備使用申請，並經部門主管核准。 |  |  |
|  | 2.電氣用品長期不使用時有將插頭拔掉。 |  |  |
|  | 3.常用設備已使用固定電源。 |  |  |
|  | 4.常用設備未使用電源延長線。 |  |  |
|  | 5.臨時性延長線已拔除收妥。 |  |  |
|  | 6.電氣設施周圍不可放置易燃物且保持乾燥。 |  |  |
|  | 7.電氣設施四週無積水潮濕。 |  |  |
|  | 8.電氣設施無損壞，四週通風良好。 |  |  |
| 插座開關 | 1.插座及開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。 |  |  |
|  | 2.電線表層無破損不可有重物碾壓，且應用壓條固定。 |  |  |
|  | 3.電氣接頭應妥為連接、無破損，且無漏電現象。 |  |  |
|  | 4.同一電線或插頭不可使用多種電器。 |  |  |
|  | 5.不得使用分插頭。 |  |  |
| 電線 | 1.電線表層無破損無重物輾壓。 |  |  |
|  | 2.電線接頭連接良好，無損壞。 |  |  |
|  | 3.電線無受高溫高濕及扭結或接觸油類化學品。 |  |  |
|  | 4.使用中之延長線無發燙或異味產生。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

部門主管               檢核人員